# КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО

# Главный врач

Б.Н.Шимпиисов_________________

Техническая спецификация

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ростомер медицинский |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Ростомер медицинский для измерения роста человека стоя. |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  |  | Ростомер медицинский | Предел измерения роста, не менее 2100мм. Цена деления шкалы 1мм. Погрешность измерения роста +-5мм. Размеры платформы (основания),+-5мм – 530*440*45 Высота стойки, +-5мм – 2166 Масса,+-1кг – 10 Номинальная нагрузка, не более, кг – 140 | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | стойка |  | 1шт |
|  |  | 2 | платформа |  | 1шт |
|  |  | 3 | бегунок |  | 1шт. |
|  |  | 4 | болт М6*35 |  | 2шт. |
|  |  | 5 | шайба пружинная 6 |  | 2шт |
|  |  | 6 | Гайка М6 |  | 2шт. |
|  |  | 7 | Заглушка |  | 1шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации МТ: Сборка ростомеров должна осуществляться с помощью стандартных крепежных изделий, Ростомер должен стоять на поверхности пола устойчиво, Каркас должен иметь защитно-декоротивное покрытие, нетоксичное, устойчивое к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Поверхность ростомера должна быть устойчива к дезинфицирующим средствам , разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 30календарных дней Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный срок не менее 12 месяцев, должен быть внесен в реестр СИ РК, с поверкой текущего 2018 года. |

ЛОТ №2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Весы напольные электронные для использования в медицинских учреждениях. |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Весы электронные напольные | Максимальная нагрузка - не менее 200 кг Минимальная нагрузка – не менее 0,4кг. Дискретность отсчета – 20/50 г. Диапазон тарирования – 50кг. Габаритные размеры весов - 510*400*800мм. Размер весовой платформы - 510*400 мм. Габаритные размеры терминала – 260*105*55 Диапазон рабочих температур – от +10 до +40С° Масса весов нетто/брутто не менее 12,3/14,2кг. Работа весов от аккумулятора не менее до 110часов. Жидкокристаллический индикатор с подвеской – 1шт. | 1шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации МТ: Должны допускаться санобработке (дезинфекция и облучение кварцем) |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 30 календарных дней Адрес:КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный срок не менее 12 месяцев, должны быть внесены в реестр СИ РК, с поверкой текущего 2018 года. |

ЛОТ №3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство съема информации (УСИ) | Комплекс должен быть предназначен для измерения амплитудно-временных параметров биопотенциалов сердца, автоматической интерпретации ЭКГ, телеметрического контроля ЭКГ, проведения дистанционных консультаций. Также может использоваться как 12-канальный беспроводной электрокардиограф с автоматической интерпретацией и поддержкой интернет-телеметрии ЭКГ в покое. С его помощью должны сниматься биопотенциалы сердца, которые после усиления, фильтрации и аналого-цифрового преобразования в цифровые отсчеты могут передаваться по беспроводному интерфейсу Bluetooth в компьютер (ноутбук), мобильный телефон или смартфон. Программное обеспечение, установленное на компьютер, мобильный телефон или смартфон, должно передавать снятыеЭКГ на Кардиосервер через сеть Интернет. На Кардиосервере ЭКГ должны автоматически интерпретироваться и сохраняться в базе данных. Конструктивно должен состоять из основного блока и кабеля отведений,должен быть выполнен в виде переносного модуля в корпусе из изоляционного материала, с отсеком для установки батареек. Данный комплекс должно отличать: высокая точность ЭКГ, обусловленная цифровой передачей данных; высокая достоверность автоматических измерений амплитудно-временных параметров и интерпретации ЭКГ, специальная программа для исследования ЭКГ детей; полнота и соответствие языка электрокардиографических заключений комплекса перечню заключений, используемых при врачебной интерпретации ЭКГ; применение «облачной» интернет-технологии, обеспечивающей дистанционные консультации врачей/пациентов по ЭКГ, снятых в лечебных учреждениях или на дому; отсутствие необходимости использования специализированных станций для приема ЭКГ и организации консультационно-диагностических мероприятий; постоянно обновляемое бесплатное свободно распространяемое программное обеспечение, наличие встроенной системы оперативного автоматического самоконтроля и диагностики технического состояния работоспособности прибора, электропитания и качества наложения электродов. Функциональные возможности телеэлектрокардиографа при съеме ЭКГ Синхронный съем ЭКГ в 12-ти общепринятых отведениях. Автоматический контроль работоспособности электрокардиографа. Автоматический контроль качества наложения электродов. Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСИ в УСК, через беспроводной интерфейс BlueTooth Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСК на кардиосервер средствами Internet. Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача. Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление ее с сайта производителя. Технические характеристики должны соответствовать: Полное входное сопротивление на частоте не менее 10 Гц – не менее 100 МОм; Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 100000; Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 20 мкВ (размах); Постоянная времени – не менее 3,2 с; Дрейф базовой линии с частотой 0,3 Гц и размахом до 1 мВ; Спад амплитудно-частотной характеристики относительно значения 10 Гц в диапазонах частот: 0,5 – 60 Гц от - 5 % до + 8 %;0,5 – 75 Гц от - 5 % до + 12 %;0,5 – 100 Гц от – 5 % до +30 %. Коэффициент взаимовлияния между каналами – не более 1,6%; Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,1 мкА; Диапазон входных сигналов - 0,03 – 5 мВ; Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 32 кГц; Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 24; Связь с компьютером или мобильным телефоном – по беспроводному каналу связи BLUETOOTH; Габариты УСИ - 135 x 72 x 24 мм; Масса УСИ с элементами питания и отводящими жгутами – не более 0,3 кг; Потребление УСИ от внутреннего источника питания 3 В – не более 0,7 ВА. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Комплект электродов | Должны входить многоразовые электроды: 6 шт. грудных, 4 шт. для конечностей | 1шт. |
|  |  | 3. | Комплект соединительных устройств | Кабели соединительные | 1шт. |
|  |  | 4. | Программное обеспечение | Рабочее место врача для ПК должно являться основным инструментом врача для регистрации ЭКГ, позволять вести электронный архив ЭКГ, телеметрический контроль ЭКГ и дистанционных консультаций. Программа должна обеспечивать: регистрацию врачей и пациентов; синхронный съем ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; выбор длительности регистрации ЭКГ (до 5 минут); визуализацию ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; соединение с Кардиосервером в сети Интернет; передачу ЭКГ на Кардиосервер; просмотр архивов пациентов и их обследований; визуализацию типичных кардиоциклов, отведения ритма и измеренных врачебных признаков ЭКГ; просмотр автоматического синдромального заключения и заключения в терминах «Норма - отклонение от нормы - патология» (светофор); анализ динамики ЭКГ; сохранение в архиве врачебного заключения; печать графиков ЭКГ в 12 отведениях, типичных кардиоциклов, отведения ритма, значений параметров ЭКГ и заключения врача; контроль работоспособности аппаратуры и качества наложения электродов. поддержка альтернативных систем отведений (Нэб и Кабрера) и возможность съёма ЭКГ только с конечностей. Введен новый вид отчета: «Распространённость ССЗ по медучреждениям». Добавлена звуковая индикация сердечного ритма. Добавлена возможность автоматического старта съёма ЭКГ (по таймеру). При печати дополнительно выводится информация о программе: название и версия. Добавлена возможность оставлять комментарии к обследованию (при съеме ЭКГ). Автоматическое обновление таблицы обследований через каждые 10 минут. При потере соединения с сервером в режиме Кардиоскоп программа в случае записи ЭКГ после восстановления связи предлагает повторить попытку отправить ЭКГ. Изменено расположение элементов на вкладке «Настройки». При отправке на интерпретацию участка ЭКГ добавляется комментарий, в котором содержится информация об исходном обследовании. Добавлены масштабы 2.5 мм/мВ и 5 мм/с. Реализована сортировка записей в словаре врачебных заключений. На Кардиосервере ЭКГ автоматически должны обрабатываться: врачебные признаки; синдромальные заключения по ритму и морфологии сердца и заключения в терминах «Норма – Отклонение от нормы – Патология» в виде светофора. Возможность просматривать ЭКГ пациента и результаты ее автоматической обработки врачом, а также, используя ранее снятые электрокардиограммы, проводить динамический анализ. После просмотра ЭКГ возможность сохранения врачебногот заключения и распечатывания ЭКГ. Рабочее место врача для ОС Android должно обеспечивать: регистрацию пациентов; синхронный съем ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; выбор длительности регистрации ЭКГ (до 5 минут); передачу ЭКГ на Кардиосервер; просмотр автоматического синдромального заключения и заключения в терминах «норма- отклонение от нормы - патология» (светофор); печать графиков ЭКГ в 12 отведениях на мобильном принтере; контроль работоспособности аппаратуры и качества наложения электродов. возможность загрузки пациентов и ЭКГ с сервера на устройство. съем и печать ЭКГ в альтернативных системах отведений (Кабрера, Неб). возможность автоматического старта записи ЭКГ при обнаружении аритмии. возможность автоматического старта записи ЭКГ (по таймеру) и автозахват ЭКГ (10 секунд до нажатия кнопки "Начать запись"). Комментарии к ЭКГ. Дополнительные масштабы отображения ЭКГ при снятии и печати. Возможность отправки по акустическому каналу по 8 секунд каждое отведение. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Термопринтер | 58 мм | 1 шт. |
|  |  | 2. | Смартфон | 3G | 1 шт. |
|  |  | 3. | Упаковочный кейс | Должен быть оснащен удобными амортизирующими вкладками, с ячейками для каждой комплектующей детали | 1 шт. |
|  |  | 4. | CИМ-карта | Интернет-баланс не менее 15Гб ежемесячно на 12 месяцев. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | Лента диаграммная, 57мм, клетка наружу | 2 рулона |
|  |  | 2. | Батарейки | типа АА | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Полное входное сопротивление на частоте не менее 10 Гц – не менее 100 МОм; Масса УСИ с элементами питания и отводящими жгутами – не более 0,3 кг; Потребление УСИ от внутреннего источника питания 3 В – не более 0,7 ВА. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ №4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Сервовентилятор |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Сервовентилятор |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) Техническая характеристика комплектующего к МТ Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Основные комплектующие 1 Вентилятор Универсальный аппарат искусственной вентиляции легких предназначен для обеспечения продленной управляемой, вспомогательной, спонтанной, вентиляции легких пациентов, у которых имеется потребность в минимальной минутной вентиляции от 0,5 л/мин. Может применяться для ИВЛ в отделениях реанимации, палатах пробуждения, обеспечение ИВЛ при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией. Категории пациентов: новорожденные, дети, взрослые. Принцип работы: электропривод с электронным управлением. Встроенный мембранный вентилятор не требует источника сжатого воздуха. Возможность работ атмосферным воздухом. Подключение О2 – 2,8 – 6,0 бар. Система безопасности при прекращении подачи О2: акустическая и визуальная тревога первого уровня, вентиляция атмосферным воздухом помещения. Степень мобильности: проведение респираторной терапии в отделениях реанимации и интенсивной терапии, при внутрибольничной транспортировке пациентов. Управление при помощи поворотно-нажимной кнопки. Автоматическое самотестирование аппарата перед включением: Проверка подключения сетевого напряжения, источника О2, внутреннего аккумулятора, проверка световой и звуковой индикации. Проверка и определение типа датчика потока. Проверка герметичности контура. Автоматическая калибровка датчика О2. Клапан сброса избыточного давления. Возможность контроля механических свойств легких: отображение значений в режиме on-line, регистрация значений через 6-ти минутный интервал. Автоматическая настройка параметров вентиляции по массе в режиме CMV. Индикация общего времени работы аппарата (в часах) и времени работы после последнего технического обслуживания. Рекомендуемые интервалы обслуживания – не менее, чем через 1000 моточасов. Система тревог: Звуковая и световая кодировка. Технические характеристики: Вентилятор: Электропривод с электронным управлением мембранного типа. Должно быть предусмотрено наличие клапана выдоха активного типа для обеспечения свободного дыхания пациента во время принудительных дыхательных циклов. Время задержки срабатывания клапана выдоха – не более 1,5 сек, тип управления клапаном выдоха - электромагнитный механизм с микропроцессорным контролем. Минутная вентиляция управляется через частоту и дыхательный объем. Режим работы в зависимости от выбранного датчика потока. - новорожденные, дети (PEDI). - взрослые (ADULT). Режимы и методы вентиляции: Вентиляционные режимы: Вентиляция, управляемая по объему, Синхронизированная вентиляция, управляемая по объему (CMV). Вентиляция, управляемая по давлению, Синхронизированная вентиляция, управляемая по давлению (PCV). Поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента (PS). Синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлeниeм спонтанного дыхания (SIMV-p). Синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой объемом спонтанного дыхания (SIMV-v). Вентиляция на двух уровнях давления (2-Level). Вентиляция на двух уровнях давления с поддержкой давлением на более низком уровне (2-Level+PS). Вентиляция посредством освобождения давления в дыхательных путях (APRV). Автоадаптивная регуляционная система на основе соблюдения минутной вентиляции с подбором минимально возможного инспираторного давления при оптимальной частоте дыхания и дыхательном объеме (APMV/MVs). Непрерывное положительное давление в дыхательных путях (CPAP). Неинвазивная масочная вентиляция (NIV). Дополнительный глубокий вдох (SIGH). Возможность устанавливать значение PEEP в каждом режиме вентиляции. Возможность изменять и сохранять параметры режимов. Параметры вентиляции, доступные для настройки в режимах ИВЛ: дыхательный объем, частота дыхания, соотношение вдох – выдох, концентрация О2 на вдохе, ПДКВ, чувствительность триггера, вздох, а также возможность напрямую устанавливать (задавать) параметр MVs - минутная гарантированная вентиляция. Интерфейс. Система управления и возможности аппарата: Цветной TFT дисплей с диагональю 12 дюймов. Дисплей встроен в головной блок вентилятора. Панель управления с цветным дисплеем для индикации настроек и параметров вентиляции, графиков, тревожных сообщений и кнопками управления. Трехступенчатая схема изменения параметров вентиляции: активация, изменение, подтверждение. Быстрая настройка и подтверждение параметров вентиляции посредством мембранных клавиш и манипулятора типа шаттл. Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.). Система самотестирования аппарата на работоспособность блоков и герметичность контура. Вывод на дисплей основного экрана нажатием одной кнопки. Отображение на основном экране всех установленных параметров вентиляции. Регистрация усилий пациента – соотношение самостоятельных дыхательных циклов к механическим циклам, отображение инспираторной попытки на экране. Автоматическая подстройка границ тревожной сигнализации нажатием одной кнопки. Ручная настройка каждого параметра тревожной сигнализации. Защита от несанкционированного ввода. Функция преокисгенации в течение 3-х минут 100% О2. Отключение звуковой сигнализации на 2-е минуты. Индикация уровня заряда внутреннего аккумулятора. Изменение яркости экрана. Индикация на экране о необходимости сервисной диагностики при наработке не более 1000 моточасов. Разъем для подключения компьютера и периферийных устройств RS –232, программное обеспечение и техническая возможность для осуществления передачи данных параметров ИВЛ в информационную систему клиники. Экстренный запуск: возможность быстрого начала работы аппарата посредством 2 манипуляций. Возможность начала вентиляции пациента с помощью задания массы пациента. Возможность использования предшествующих параметров сохраняющихся при отключении. Режим ожидания Standby с возможностью изменения параметров и сохранением данных Технические характеристики: Дыхательный объем: В режиме CMV - 20 - 2000 мл. В режиме PCV - 10 - 2000 мл. Новорожденные, дети - до 300 мл, шаг 10 мл. Взрослые –200 - 2000мл, точность доставки ± 10% от измеренного значения или ± 10 мл Частота дыхательных циклов 4 - 80 циклов вмин, точность измерения ± 1 цикл в минуту. Частота дыхательных циклов в режиме SIMV 1 - 20 циклов в минуту. Инспираторный поток 3 - 90 л/мин. Время вдоха 0,2 – 8 сек. Соотношение вдох/выдох 1:4 – 4:1. Пауза в конце вдоха 0 - 50% от времени вдоха. Минутная вентиляция 0,1 - 35 л/мин, точность измерения ± 12% от измеренного значения или ± 0,2 л/мин. Максимальное давление в контуре (Paw) 100 см Н2О. Максимальное давление PCV (Ppc) 10 - 70 см Н2О выше PEEP. Максимальное давление PS (Pps) 0 - 60 см Н2О выше PEEP, точность измерения ± 2 см Н2О. Поддержка давлением 0 - 35 см Н2О. Чувствительность триггера: принцип измерения – по потоку, диапазон чувствительности 1 - 20 л/мин. Возможность отключения триггера, шаг изменения триггера: 0,1 л мин. Базовый поток: регулируемый, 0 - 30 л/мин. Положительное давление в конце выдоха – РЕЕР: 0 - 25 см Н2О. Параметры дополнительного глубоко вдоха (SIGH): 1,25 установленного дыхательного объема или 1,25 установленного давления в дыхательных путях, включение - каждый 10 – 100 дыхательных циклов. Возможность отключения функции. Концентрация О2 в инспираторном потоке: 21% - 100%, точность измерения ± 3%. Автоматическая калибровка датчика О2 без остановки вентиляции и отсоединения пациента. Возможность отключения функции мониторинга и тревоги FiO2 при окончании ресурса работы кислородного датчика. Компенсация утечки: 20 - 70%. Время работы от аккумулятора: не менее 30 минут при любых настройках, не менее 120 минут при стандартных настройках. Податливость дыхательной системы: 12 мл/кПа. Объем дыхательной системы: 1,2 л (без увлажнителя). Уровень шума при базовых настройках: 32 дБ. Тревоги вентилятора: аудио-визуальная система, 3-и уровня приоритета, с обязательным выводом текстового сообщения о характере тревоги на дисплей аппарата. Громкость звукового сигнала не менее 72 дБ, но не более 79 дБ. Отображение последней причины тревоги на основном экране дисплея. Понижение давления питания кислорода. Сбой питания от электросети. Неисправности, выявленные при проведении теста. Разгерметизация контура. Сбой вентилятора. Понижение напряжение аккумулятора ниже предельного значения. Нет заряда батареи. Давление в дыхательных путях. Верхний предел 10 - 100 см Н2О. Нижний предел -15 - 20 см Н2О. Дыхательный объем: нижний предел 0 - 200 мл. Минутная вентиляция: верхний предел 1 - 35 л/мин, нижний предел 0,2 - 20 л/мин. Апноэ пациента не более 11 сек. Низкая частота дыхания. Нижний предел концентрация O2 18%, верхний предел концентрации О2 100% Измеренная частота дыхания ниже установленной границы: 0 - 30 в минуту. Мониторинг: Мониторинг дыхательного объема, минутной вентиляции, утечек, попыток самостоятельного дыхания с помощью проксимальных пневмотахографических датчиков потока, многоразовых, не требующих регулярной замены. Цифровой мониторинг: на экране дисплея должны постоянно отображаться цифровые значения пикового давления в дыхательных путях, среднего давления в дыхательных путях, дыхательного объема, минутной вентиляции, положительного давления в конце выдоха, концентрации кислорода на вдохе, частоты дыхания, соотношения вдох\выдох, давления поддержки, параметр, отражающий дыхательную работу пациента. Графический мониторинг: график давление/время, график поток/время, график дыхательный объём/время, графическая петля дыхательный объем/давление, графическая петля поток/дыхательный объем, функция заморозки графической петли.Тип изображения - заштрихованная область или заливка под контуром кривой. Механические свойства легких: постоянная времени вдоха, постоянная времени выдоха, внутриальвеолярное давление на вдохе, внутриальвеолярное давление на выдохе, ауто ПДКВ, статическая податливость (комплайнс), динамическая податливость (комплайнс), сопротивление дыхательных путей и эндотрахеальной или трахеостомической канюле, отображение значений в режиме on-line, регистрация значений через 6-ти минутный интервал. Система трендов: графическая система трендов по всем параметрам вентиляции в течение не менее 24 часов. Мониторируемые параметры: Дыхательный объем 0 - 3500 мл. Минутная вентиляция 0 - 35 л/мин. Пиковое давление в дыхательных путях 0 - 130 см Н2О. Среднее давление в дыхательных путях 0 - 100 см Н2О. Частота дыхания 0 - 200 в мин. РЕЕР 0 - 50 см Н2О. Соотношение вдох/выдох 1:10 - 10:1. АвтоРЕЕР 0 - 50 см Н2О. Статическая податливость (Cst) 0,01 - 8 л/кПа. Сопротивление в дыхательных путях (RIAW) 0,01 - 50 кПа*сек/л. Динамическая податливость (Cdyn) 0,01 - 3 л/кПа. Постоянная времени вдоха 0,01 - 5 сек. Постоянная времени выдоха 0,01 - 5 сек. Время вдоха Тi 0,01 - 10 сек. Время выдоха Te 0,01 - 10сек. Концентрация O2 18 - 100%. 1 шт 2 Увлажнитель электронный Предназначен для подогрева и увлажнения дыхательной смеси.Подогрев дыхательной смеси в камере увлажнителя, контроль температуры на линии вдоха. 1шт 3 Дисплей графический Встроенный цветной жидкокристаллический монитор: диагональ не менее 12”, встроен в головной блок аппарата. 1шт 4 Мобильная стойка вентилятора Мобильная тележка: металлическая, с покрытием, антистатические колеса со стопорами, крепление для установки увлажнителя. Крепление держателя дыхательных шлангов с правой или левой стороны аппарата. 1 шт 5 Небулайзер Интегрированный пневматический распылитель медикаментов: напряжение питания 350 - 450 кПа. Потребление O2 3 л/мин, количество аэрозоли - 12 г/ч, синхронизация с вдохом, индикация включения небулайзера на экране монитора, отсутствие влияния на минутный и дыхательный объем. Автоматическое отключение через 30 минут с момента активации небулайзера, при необходимости возможно сокращение длительности процедуры. 1 шт Дополнительные комплектующие 1 Аккумулятор При прерывании сетевого электропитания аппарат ИВЛ должен работать от встроенного аккумулятора,Время работы от аккумулятора – не менее 30 минут при любых настройках и не менее 90 минут при стандартных настройках. 1 шт 2 Шланг подвода кислорода Линия подачи О2не менее 3 метров, армированная. 1 шт Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 1 Дыхательный контур с влагосборниками Необходим для соединения контура пациента с аппаратом, а также для регулирования потока и давления воздуха. 1 шт 2 Фильтр бактериальный Фильтры бактериологические: - для защиты аппарата и дыхательных шлангов, одноразовые; - для защиты входного отверстия забора воздуха основного блока, одноразовые. 10шт 3 Датчик потока Режим работы в зависимости от выбранного датчика потока. - новорожденные, дети (PEDI). - взрослые (ADULT). 2шт 4 Датчик кислорода Контроль концентрации О2, назначение – измерение концентрации кислорода в дыхательной газовой смеси. Кислородный датчик: электрохимический, замена датчика не должна предусматривать снятие корпуса или деталей аппарата. 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Вес 35 кг, со стойкой - 65 кг. Габаритные размеры (Ш х Г х В) 440 х 390 х 450 мм, со стойкой –440 х 390 х 1350 мм. Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации МТ: Эксплуатационная температура: от +10 до 350С. Влажность: от 0 до 75 % относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 600 – 1600 гПа. Давление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. Требуемая площадь для размещения аппарата – 2 кв.м. Требуемое помещение – не менее 9 кв.м. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP: КГП «Карабалыкская центральная районная больница» : Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык ул. Фабричная 2 |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | не более 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык ул. Фабричная 2. |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийно-сервисное обслуживание37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| 8 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Обучение персонала на рабочем месте |  |  |  |
| 9 | Другие требования и условия | Нет |  |  |  |